| Projekt aranżacji wnętrz na potrzeby remontu pomieszczeń biurowych Miejskiego Zakłady Komunalnego |
| --- |
|  | Obiekt/adres: | Budynek administracyjno-biurowy ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola dz. ewid. 91/6 |  |
|  | Inwestor: | Miejski Zakład Komunalny ul. Komunalna 1 37-450 Stalowa Wola |  |
|  | Zespół projektowy: | Mgr inż. Arch. Agnieszka Potoniec | .................................... |
|  |  | nr upr. Rz/A-02/05 |  |
|  |  | Mgr inż. Aneta Szwajka | .................................... |
|  |  | nr upr. PDK/0170/PWOK/07 |  |
| Stalowa Wola 11.2011 |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Wizualizacje pomieszczeń

  - Wizualizacja strefy obsługi klienta na poziomie parteru z przestrzenią komunikacji.

  - Wizualizacja Sali Konferencyjnej na parterze .

  - Wizualizacja przestrzeni komunikacyjnej na I piętrze .

  - Wizualizacja przestrzeni komunikacyjnej na II piętrze .

- Parter – aranżacja wnętrz – plansza poglądowa – rys. nr 01.01.

- I Piętro – aranżacja wnętrz – plansza poglądowa – rys.nr  01.02.

- II Pietro – aranżacja wnętrz – plansza poglądowa – rys. nr 01.03

- Parter – zmiany w układzie ścian – rys. nr 02.01

- I Pietro – zmiany w układzie ścian – rys. nr 02.02.

- II Pietro – zmiany w układzie ścian – rys.nr 02.03

- Parter – projektowany układ ścian – rys. nr 03.01

- I Piętro – projektowany układ ścian – rys. nr 03.02

- II Pietro – projektowany układ ścian- rys. nr 03.03

- Zestawienie stolarki drzwiowej  - rys. nr 03.04

- Parter- sufity podwieszane i rozmieszczenie oświetlenia – rys. nr 04.01

- I Piętro- sufity podwieszane i rozmieszczenie oświetlenia – rys. nr 04.02

- II Piętro- sufity podwieszane i rozmieszczenie oświetlenia – rys. nr 04.03

- Parter – posadzki i ściany , plansza poglądowa – rys. nr 05.01

- I Piętro – posadzki i ściany , plansza poglądowa – rys. nr 05.02

- II Piętro – posadzki i ściany , plansza poglądowa – rys. nr 05.03

- Rozwinięcie ścian – Toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych – Parter.

- Toaleta damska – część A – parter – rozwinięcie ścian .

- Toaleta damska – część B – parter – rozwinięcie ścian .

- Toaleta męska – część  A – I piętro – rozwinięcie ścian

- Toaleta męska – część  B – I piętro – rozwinięcie ścian

- Toaleta damska – część  A – I piętro – rozwinięcie ścian

- Toaleta damska – część  B – I piętro – rozwinięcie ścian

- Toaleta męska – część  A – II piętro – rozwinięcie ścian

- Toaleta męska – część  B – II piętro – rozwinięcie ścian

- Toaleta damska – część  A – II piętro – rozwinięcie ścian

- Toaleta damska – część  B – II piętro – rozwinięcie ścian

- Zestawienia glazury i wyposażenia .

- Rysunek wykonawczy mebli strefy klijenta

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- DANE OGÓLNE

Położenie: Przedmiotem niniejszego opracowania jest aranżacja wnętrz budynku biurowego Miejskiego Zakładu Komunalnego położonego przy ul. Komunalnej 1 w Stalowej Woli .

Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna zaakceptowana przez Inwestora

- Inwentaryzacja przekazana przez Inwestora

- Materiały techniczne i wytyczne producentów

- WYKOŃCZENIA WNĘTRZ – zasadnicze rozwiązania

- ŚCIANY

W związku z zmianami w układzie ścianek działowych w trakcie realizacji niniejszego opracowania część ścianek działowych będzie musiała zostać usunięta . Nowo projektowane wygrodzenia należy wykonać jako systemowe ścianki działowe .

Systemowe ścianki  działowe  -  ścianki na szkielecie stalowym z okładzinami z płyt gipsowo – kartonowych GKF Lafarge Gips i Nida Gips

Ścianki działowe z obustronną okładziną z płyt gipsowo – kartonowych wykonuje się na konstrukcji z profili CW 100 ze stali zimno giętej ocynkowanej gr. 0,6 m w rozstawie co 60 cm .Rodzaj wypełnienia , grubość i producenci podane w aprobacie technicznej dla ścianek.

W sanitariatach, łazienkach, pomieszczeniach mokrych na ścianach płytki ceramiczne do wysokości  minimum 2m, posadzki terakota antypoślizgowa .

Sufit podwieszany  wykonane z płyt GKF  w technologii i przy zastosowaniu komponentów Lafarge Nida Gips dla klasy EI 30.

Sufit w pom. sanitarnych STG wodoodporne.

Zarówno nowowykonywane jak i istniejące ściany należy wykończyć jak niżej:

- tynki gipsowe lekkie wykonane „na mokro” – szpachlowane do uzyskania jednolitej powierzchni,

- gruntowane celem usunięcia pyłów i zmniejszenia chłonności ścian,

- dwukrotnie malowane farba emulsyjną białą

- finalnie wymalowane farbą Optiva Satin Mat 7  firmy Tikkurilla – (wodorozcieńczalną, akrylową farbą lateksową) , Powierzchnie należy malować zgodnie z kartą katalogową do uzyskania jednolitego koluru.

- okładziny ścienne ceramiczne w pomieszczeniach „mokrych” – zgodnie z rozwinięciami ścian dla toalet.

KOLORYSTYKA:

- kolor bazowy: beż, pastelowa orchidea,

- I piętro- kolory ziemi (rudy, łososiowy, bordo),

- parter i II piętro-kolory wody (popiele, niebieski, granat).

- klatka schodowa- zieleń np.  farba lateksowa  Dulux kolor Woodlend Fern 3 lub odpowiednik innego producenta

Zestawienia kolorystyczne i ogólną zasadę ich łączenia przedstawiono na planszach poglądowych nr 05.01-05.03.

2. POSADZKI / PODŁOGI

Hall główny – wykładzina heterogeniczna np.typu REKORD 43

Klatka schodowa – schody– wykładzina heterogeniczna, system nastopniowy,

Spoczniki– wykładzina heterogeniczna,

Parter – przestrzeń biura obsługi klienta – wykładzina heterogeniczna,

Parter pomieszczenia biurowe – wykładzina biurowa w rulonie lub płytkach dywanowych,

Parter – sala konferencyjna– wykładzina heterogeniczna,

Piętro I – komunikacja – wykładzina heterogeniczna,

Pietro I – pomieszczenia biurowe – wykładzina biurowa w rulonie lub płytkach dywanowych,

Piętro II – komunikacja – wykładzina heterogeniczna,

Pietro II – pomieszczenia biurowe wykładzina biurowa w rulonie lub płytkach dywanowych,

Wykładziny heterogeniczne, to elastyczne, wielowarstwowe wykładziny obiektowe z przezroczystą warstwą użytkową, zabezpieczoną poliuretanem.

3. SUFITY

Sufity podwieszone zgodnie z rysunkiem sufitów.

4. PARAPETY

Parapety wewnętrzne- istniejące

5. STOLARKA WEWNĘTRZNA

DRZWI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH – drzwi pełne, w okleinie jasny dąb, np. PORTA wzór 1.1

Uwaga – przy drzwiach na wysokości wzroku (h=150 cm) umieścić szyldy informacyjne.

Drzwi wejściowe do kasy należy zastosować antywłamaniowe

6. WYPOSAŻENIE

6.1 WYPOSAŻENIE STREFY OBSŁUGI KLIENTA

LADA  – zgodnie z załączonym rysunkiem wykonawczym, wykonana na indywidualnie zamówienie,

OKIENKO KASOWE – szkło bezpieczne, hartowane, opis „KASA” klejony na szybie, litery w kolorze srebrnym (satyna)

W przestrzeni okienka kasowego należy zainstalować roletę antywłamaniową zamykająca przestrzeń okna  , kolor jasno szary , stal matowa .

KRZESŁA – PRZEZNACZONE DLA KLIENTA – siedzisko jednokolorowe, zmywalne,

6.2 WYPOSAŻENIE SALI KONFERENCYJNEJ

- komody z blatem zmywalnym, umożliwiającym zaaranżowanie mini-bufetu z przekąskami, okleina jasny dąb,

- stolik- okleina jasny dąb,

- krzesła z pulpitami,

- ekran rozwijany,

- stolik ruchomy na rzutnik mutimedialny.

6.3.WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK – zgodnie z zestawieniami glazury i wyposażenia dla poszczególnych łazienek w załączeniu.

Dodatkowe wyposażenie w każdej toalecie:

- suszarka do rąk

- dozowniki do mydła

- dozownik papieru toaletowego

6.4 BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ

- istniejące szprosy odczyścić i polakierować proszkowo (kolor czarny),

- usunąć profil PCV i zastąpić pochwytem drewnianym.

6.4 WINDA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH .

W celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do sali obsługi klienta na pierwszym piętrze należy w ścianie szczytowej zainstalować platformę pionowa  dla niepełnosprawnych  z obudową samonośną .

Dane techniczne :

- napęd hydrauliczny ,

- udźwig min 300 kg,

- wysokość podnoszenia  –  z  poziomu terenu  ok. – 1,5 m do poziomu + 3.0 m  , co daje ok 4,5 m , wymiary    sprawdzić przed zamówieniem ,

- wysokość szybu windowego ok. 7,5 m , wymiary należy sprawdzić przed zamówieniem ,

- liczba przystanków – 2

- minimalne wymiary platformy – 1100 x 1400 mm .

Proponuje się zastosowanie platformy dla niepełnosprawnych z obudową samonośną zewnętrzną produkcji np. :

ProSun typ Vimec E06 lub firmy Plawia , ewentualnie innego dostawcy .

Przy realizacji należy zwrócić uwagę, że wejścia ( stolarka drzwiowa ) do budynku na przystankach powinny być kompatybilne z obudowa szybu a co za tym idzie stanowić jedna dostawę z windą.