Stalowa Wola, 2012-09-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/24/2012. Nazwa zadania: „Dostawa serwera.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: 	Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli

Adres Zamawiającego: 	Komunalna 1

Kod Miejscowość: 	37-450 Stalowa Wola

Telefon: 	15 842-34-11

Faks: 	15 842-19-50

Adres strony internetowej: 	www.mzk.stalowa-wola.pl

Adres poczty elektronicznej: 	mzk@um.stalowawola.pl

Godziny urzędowania:	7.00 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mzk.stalowa-wola.pl/bip

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (adres: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, Sekretariat MZK). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  dostawa fabrycznie nowego serwera.

Specyfikacja serwera:

- Procesor: procesor co najmniej sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, możliwość zainstalowania dodatkowego procesora. Pamięć cache co najmniej 12MB, osiągający w teście SPECint_rate_base2006 wynik minimum 315 pkt. w konfiguracji dwuprocesorowej. Wyniki testu SPEC dla oferowanego serwera muszą być dostępne na stronie www.spec.org w dniu składania ofert.

- Płyta główna Płyta główna dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, umożliwiająca obsługę procesora zaoferowanego w pkt 1.

- Pamięć RAM Pamięć RAM min. 16 GB DDR3 1333 MHz RDIMM, korekcja błędów ECC, możliwość rozbudowy do co najmniej 192 GB RDIMM 1333 MHz.

- Gniazda: PCI Minimum cztery sloty PCI-Express

- Porty: min. 2 porty RJ-45, 1 RJ-45 port dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 1 port VGA, 1 port szeregowy, min. 2 porty USB, możliwość zainstalowania oprogramowania do wirtualizacji na wbudowanym dysku flash (SD/USB).

- LAN Minimum 2 interfejsy 10/100/1000 (złącza RJ45), karty sieciowe muszą wspierać load balancing, failover oraz posiadać funkcjonalność PXE (Preboot Execution Environment).

- Kontroler RAID: Sprzętowy kontroler SAS, współpracujący z systemem Linux bez potrzeby instalacji dodatkowych sterowników - wsparcie w jądrze systemu, dostępne poziomy RAID 0, 1, 5, 10, 50, 512MB pamięci cache z niezależnym zasilaniem bateryjnym (Battery Backed Write Cache). Obsługa minimum 6 dysków twardych z szybkością przesyłu 6Gbps.

- HDD: Trzy jednakowe dyski twarde hot-plug SAS, 2.5’’, minimum 10k rpm o minimalnej pojemności 300 GB każdy. Szybkość przesyłu danych 6Gbps. Dyski podłączone do sprzętowego kontrolera RAID (punkt 7) i skonfigurowane w systemie RAID5. Możliwość zainstalowania minimalnie 8 dysków w wewnętrznych zatokach serwera. Możliwość instalacji dysków w technologii SSD.

- Obudowa: O wysokości nie większej niż 2U, przystosowana do instalacji w standardowej szafie rack 19 cali, dostarczona wraz z szynami montażowymi wyposażona w liczbę zatok na dyski typu hot-swap umożliwiającą instalację wszystkich dysków w wybranej konfiguracji, 2 redundantne zasilacze typu Hot-Plug przystosowane do sieci energetycznej 230V, 50Hz.

- Zarządzanie	Serwer musi być wyposażony w oprogramowanie do zarządzania i kontroli, umożliwiające monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), możliwość załączenia, wyłączenia i zresetowania serwera, Rozwiązanie sprzętowe niezależne od systemów operacyjnych.

- Wyposażenie dodatkowe producenta serwera: klawiatura, mysz, wewnętrzna nagrywarka DVD.

- Kompatybilność

  - Wszystkie komponenty serwera muszą być kompatybilne (dostępność sterowników) z systemami operacyjnymi opartymi o jądro linuksowe w wersji stabilnej.

  - Serwer musi być kompatybilny z oprogramowaniem do wirtualizacji VMWare ESXi 4.1 Embedded. Lista urządzeń spełniających to kryterium znajduje się na stronie http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php.

  - dostęp do internetowego archiwum producenta serwera dostępnego na stronie www zawierającej sterowniki do serwerów, będących przedmiotem zamówienia tzn. dostęp do najnowszych mikroprogramów (frimware) producenta serwera dla komponentów oferowanego serwera wraz z opisami poprawek przy każdej wersji.

- Gwarancja: minimum 3 lata.

- Certyfikaty: Serwer musi posiadać deklaracja zgodności CE lub równoważną, oraz być wyprodukowany zgodnie z normami jakości ISO 9001 i 14001 lub równoważnymi.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

48821000-9	Serwery

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do dnia 2012-12-14 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)	 posiadania wiedzy i doświadczenia,

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem i porównywalnych co do wartości dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców, liczone będzie ich łączne doświadczenie.

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Wzór |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 | Cena najkorzystniejsza/cena oferty x 100 pkt |

#112X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-10-10 do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

Sekretariat MZK

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-10-10, o godz. 12.15

w siedzibie zamawiającego

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

Pokój nr 18

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 371614-2012. Data zamieszczenia 2012-09-28