PN/17/2011

Stalowa Wola, 2011-07-13

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/17/2011. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki wodne w rejonie projektowanego Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

„W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie 4 zawarto następującą informację:

„Część graficzna dokumentacji winna zawierać:

(…)

- wyniki analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody w zakresie oznaczeń charakterystycznym dla omawianego przedsięwzięcia”,

Natomiast w dalszej części SIWZ nie podaje się zakresu oznaczeń do analizy bakteriologicznej, a jedynie zakres analizy fizyko-chemicznej. W związku z powyższym, proszę o uszczegółowienie zakresu analizy bakteriologicznej wody”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby analiza bakteriologiczna wody obejmowała:

- liczbę bakterii grupy coli w 100 cm3 wody,

- liczbę bakterii grupy E. coli w 100 cm3 wody,

- ogólną liczbę bakterii w temperaturze 220 C +/- 20 po upływie 72 godzin,

- ogólną liczbę bakterii w temperaturze 360 C +/- 20 po upływie 48 godzin.

Pytanie:

„Zamawiający nie wskazuje ilości poboru prób wody do analizy, w związku z czym, prosimy o podanie ilości prób wody konicznych do pobrania w celu wykonania analizy wody”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca musi pobrać próby wody do badań z każdego wykonanego otworu badawczego. Próby muszą być pobrane zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i poddane analizie przez laboratorium badawcze posiadające wdrożony system jakości. Ilość otworów badawczych musi być zgodna z zapisami SIWZ (patrz pkt III. Opis przedmiotu zamówienia).

________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości: - wszyscy uczestnicy