Załącznik nr 1.

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY.

1. Dane dotyczące wykonawcy.

Nazwa:    	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		……........................................

Numer faksu:			……. ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

2. Dane dotyczące Zamawiającego.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

3. Zobowiązania Wykonawcy.

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem”. Numer sprawy: PN/36/2012, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty:

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: .........................................................................................................................................)

Specyfikacja urządzenia UTM. Ilość sztuk: 1.

| Atrybut | Sposób określenia | Konfiguracja oferowana przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Wymagane funkcjonalności | Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu. W ramach postępowania dostawca powinien dostarczyć system w formie redundantnej w postaci klastra urządzeń. System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparent. System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 3 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX Możliwość tworzenia min 254 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 40 tysięcy jednoczesnych połączeń oraz 2 tys. nowych połączeń na sekundę Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 200 Mbps Wydajność szyfrowania 3DES: nie mniej niż 50 Mbps System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk o pojemności minimum 4 GB do celów logowania i raportowania. W przypadku kiedy system nie posiada dysku do poszczególnych lokalizacji musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). poufność danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS] kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM. kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) z funkcją archiwizowania informacji Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (IPS) min 40 Mbps Wydajność całego systemu bezpieczeństwa przy skanowaniu strumienia danych z włączoną funkcją: Antivirus - min. 30 Mbps W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. Protokoły routingu powinny funkcjonować w ramach terminowanych na urządzeniu połączeniach IPSec VPN. Możliwość budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów bezpieczeństwa w zakresie routingu, Firewall’a, Antywirus’a, IPS’a, Web Filter’a. Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety) Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać co najmniej 6500 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania a kontrolerze domeny. Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikaty: ICSA dla funkcjonalności SSLVPN,IPSec VPN, IPS, Antywirus ICSA lub EAL4 dla funkcjonalności Firewall Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania platformami. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. |  |
| Serwisy i licencje | Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 36 miesięcy. |  |
| Gwarancja oraz wsparcie | System powinien być objęty serwisem gwarantującym udostępnienie i dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu Roboczym. Serwis powinien być realizowany przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w zakresie serwisu gwarancyjnego (oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Polski), mających swoją siedzibę na terenie Polski. Zgłoszenia serwisowe przyjmowane w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy (należy podać adres www) oraz infolinię 24x7 (należy podać numer infolinii). W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych. |  |

Specyfikacja urządzenia NAS. Liczba sztuk: 1

| Atrybut | Sposób Określenia | Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa rack 1U z uchwytami do montażu w szafie serwerowej 19”, na panelu przednim Zamawiający wymaga: min 1 portu USB, diod lub wyświetlacza informujących o stanie połączenia sieciowego, każdego z osobna zamontowanych dysków twardych oraz statusie urządzenia |  |
| Procesor | wielordzeniowy klasy x86, osiągający minimum 990 pkt w PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) wydruk ze wskazaniem oferowanego procesora należy załączyć do oferty. |  |
| RAM | min. 1 GB DDR3 RAM z możliwością rozbudowy do min. 3GB |  |
| Złącza | min. 2 x RJ45, 10/100/1000 MBit/s Ethernet z obsługą Failover, min. 5 x USB 2.0, min. 2x USB 3.0 |  |
| Dyski twarde i funkcjonalność | - zainstalowane 4 dyski SATA III min. 2TB , cache 64 MB HotPlug do zastosowań serwerowych - Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie umożliwiało obsługę bezpośrednio podpiętych dysków w formacie zarówno 3,5” jak i 2,5” -blokada na klucz kieszeni dysku przed przypadkowym wyciągnięciem. - obsługa Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5+ Hot Spare - możliwość migracji i rozbudowy RAID bez utraty danych, - obsługa HDD S.M.A.R.T - wykrywanie Bad Block’ów, - szyfrowanie danych AES 256 bit - obsługa systemów plików: EXT3, EXT4, FAT32, NTFS, HFS+ |  |
| Oprogramowanie i administracja urządzeniem | - współpraca z Microsoft Active Directory w zakresie autoryzacji dostępu użytkowników(min. 4096 użytkowników, min. 512 grup, quota na użytkownika) z obsługą Unicode, w tym polskich znaków diakrytycznych, - dostęp i administracja poprzez HTTPS, SSH, - obsługa protokołu iSCSI, TCP/IP, DHCP Client, DHCP Server, CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, DDNS, NTP, SNMP,WFM Wake on Lan, - współpraca z systemami VMware, Citrix XenServer, Windows Server 2008 Hyper-V - wspierane systemy Ms Windows 98 /ME /NT /2000 /XP /2003 /2008,Vista, Macintosh OS 9.0, Linux, Unix, - zarządzanie plikami przez przeglądarkę www, otoczenie sieciowe, serwer FTP, obsługa plików większych niż 2GB, journaling, możliwość udostępnienia min. 512 zasobów sieciowych, - możliwość wgrania certyfikatów SSL, - powiadamianie e-mailem o alertach, - możliwość aktualizacji firmware oraz backup i przywracanie ustawień serwera - zarządzanie kontami i grupami użytkowników - zarządzanie współdzieleniem w sieci - tworzenie użytkowników za pomocą makr -importowanie/eksportowanie użytkowników - ustawienia inteligentnego chłodzenia - monitor zasobów w czasie rzeczywistym - zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line - klient Syslog - powiadamianie o zdarzeniach za pośrednictwem poczty email, SMS oraz Instant Message - wbudowany serwer RADIUS |  |
| Chłodzenie | min. 2 wentylatory wbudowane o śr. 4cm |  |
| Zasilanie | - 2 zasilacze (redundancja zasilania) 110-240 V AC o mocy maksymalnej 250W, możliwość pracy macierzy na jednym zasilaczu przy pełnym obciążeniu, - automatyczne uruchamianie się serwera po przywróceniu zasilania - Obsługa harmonogramu włączeń/wyłączeń (min. 15 ustawień) |  |
| Gwarancja | - min. 36 miesięcy gwarancji na macierz, 36 miesięcy na dyski HDD- dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu, - w czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). |  |
| Certyfikaty | Certyfikat CE |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |
| Wymagania dodatkowe | Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kabli przedłużających, przejściówek i rozgałęziaczy w celu spełnienia wymagań odnośnie liczby, rodzaju i miejsca wyprowadzenia portów, gniazd w zaoferowanych urządzeniach |  |

Specyfikacja stelaża rack 19’’ z wyposażeniem oraz usługą montażu. Ilość sztuk 1

| Atrybut | Sposób określenia | Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Rozmiary | wysokość min. 2160 mm, szerokość min 610 mm, głębokość 800 mm |  |
| Ładowność | do 400 kg |  |
| Rodzaj ram | podwójna |  |
| Wyposażenie | dwie półki 19" gł. 650mm, półka wysuwana 19" gł 650mm, haczyki boczne (8 sztuk) 80x80, 2 kpl śrub montażowych (40 szt kpl), listwa zasilająca rack 19" 8 gniazd |  |
| Wymagania dodatkowe | Lokalizacja obiektu: parter budynku. Szczegółowy termin realizacji umowy do uzgodnienia. |  |

Specyfikacja zasilacza UPS do montażu w stelażu rack. Ilość sztuk 1.

| Atrybut | Sposób określenia | Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Parametry wyjścia | Moc (VA) / (W) min. 5000/4000 Napięcie (V) 220/230±2% Częstotliwość (Hz) 50/60±0,1% (praca bateryjna) Kształt napięcia: Sinusoida Poziom zniekształceń THDu < 3% (obciążenie liniowe) Współczynnik mocy 0,8 (Lag) Czas przełączania (ms) 0 Przeciążenie ≥150%-1s Gniazda wyjściowe listwa zaciskowa, min 3 gniazda IEC 10A |  |
| Pozostałe parametry | Czas ładowania <8 godzin (standardowa autonomia) Interfejs komunikacyjny RS232, USB, styki beznapięciowe Układ AVR Oprogramowanie monitorujące z funkcją zdalnego sterowania Wyświetlacz: Tryb pracy, parametry wej/wyj, obciążenia, poziomu akumulatorów Ochrona przed: głębokim rozładowaniem baterii, przeciążeniem, zwarciem, spadkiem napięcia wyjściowego, przekroczeniem temperatury Zimny start Poziom hałasu (dBA) <65 Wymiar: urządzenie ma mieć wymiary pozwalające na zamontowanie w stelażu rack 19’’. |  |
| Certyfikaty | EN 50091-2:1995, EN61000-4-5:1995, EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3:1995+A1:2000 |  |
| Wyposażenie | moduł bateryjny |  |

Specyfikacja przełącznika KVM do montażu w stelażu rack. Ilość sztuk: 1

| Atrybut | Sposób określenia | Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Wymagania | Wsparcie dla komputerów posiadających interfejs USB oraz PS/2. Liczba portów: min. 4 Możliwość utworzenia kaskady, pozwalającej na podłączenie min. 60 urządzeń (przy pomocy dodatkowych przełączników). Wsparcie dla systemów operacyjnych Windows i Linux. Montaż w stelażu rack 19’’. |  |

Specyfikacja zestawu montażowego, umożliwiającego zainstalowanie serwera HP w stelażu rack z usługą montażu. Liczba sztuk: 2.

| Atrybut | Sposób określenia | Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Opis | Zestaw do konwersji tower/rack do serwera HP ML 350G6 wraz z usługą konwersji do wersji rack i montażu w stelażu rack. Szczegółowy termin realizacji umowy do uzgodnienia. |  |

Specyfikacja urządzenia wielofunkcyjnego A3. Ilość sztuk: 1.

| Atrybut | Sposób Określenia | Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Interfejsy | USB 2.0, Ethernet, Wireless |  |
| Rodzaj druku | Mono, kolor, druk dwustronny (Duplex) |  |
| Technologia druku | Atramentowa |  |
| Rozdzielczość wydruku | Mono do 1200 x 6000 dpi (włącznie), kolor do min. 1200 x 6000 dpi (włącznie) |  |
| Maks. prędkość wydruku | mono min. 30 str/min, kolor min. 25 str/min |  |
| Typ skanera | Stolikowy |  |
| Rozdzielczość skanera | do 2400 x 2400 dpi (włącznie) |  |
| Format skanowania | Do A3 włącznie |  |
| Zmniejszanie / powiększanie | 25-400 % |  |
| Pojemność podajnika standardowego | Min 250 ark. |  |
| Rozmiary | Wysokość max 260 mm Szerokość max 540 mm Głębokość max 490 mm |  |
| Waga | max 16 kg |  |

Specyfikacja serwerowego systemu operacyjnego zintegrowanego z domeną Active Directory. Ilość sztuk: 1.

| Atrybut | Sposób Określenia | Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Opis | Serwerowy system operacyjny z pełną integracją z domeną AD. Zamawiający posiada domenę zainstalowaną na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Microsoft Windows Server 2008. System operacyjny musi umożliwić instalację programu pocztowego, wymienionego w punkcie 2.10 SIWZ |  |

Specyfikacja licencji dostępowych do domeny Active Directory. Ilość sztuk: 40.

| Atrybut | Sposób Określenia | Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Opis | Licencje dostępowe (CAL) pozwalające na pracę w domenie Active Directory, zainstalowanej u Zamawiającego. Zamawiający posiada domenę zainstalowaną na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Microsoft Windows Server 2008 |  |

Specyfikacja oprogramowania serwera poczty zintegrowanego z domeną Active Directory oraz 30 licencji dostępowych do serwera poczty. Liczba sztuk: 1 oprogramowanie serwera poczty oraz 30 licencji dostępowych

| Atrybut | Sposób Określenia | Konfiguracja oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Opis programu | Oprogramowanie umożliwiające dostęp do poczty z poziomu przeglądarki z dowolnego miejsca, możliwość pracy grupowej, korzystanie ze wspólnych kalendarzy i notatek w zainstalowanych u Zamawiającego programach Outlook |  |
| Dodatkowe wymagania | 30 licencji dostępowych do serwera poczty |  |

4. Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….

Termin płatności:.......... dni

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni ………………………………..

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... ........................... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ……………………………………………………………….

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ............................................................................

Inne: ………………………………………………………………………………………………………..

5. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6. Dokumenty.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................................................................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................................................................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................................................................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................................................................

7. Zastrzeżenie wykonawcy.

Inne informacje wykonawcy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................................................................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................................................................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ………………………………………

informacje na temat podwykonawców

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................................................................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................................................................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ………………………………………

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................................................................

................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

8. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

9. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

W przypadku składania oferty wspólnej dokument należy złożyć (wypełnić) dla każdego partnera z osobna.

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:

1)	Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

2)	z Firmą, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności za które Firma, którą reprezentujemy ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

3)	w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

4)	Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5)	osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

6)	w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)