L.dz. / Stalowa Wola, 14 stycznia 2016 r.

ZP.271.KC.4.2016

...............................................................

 pieczęć Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Adres Zamawiającego: ul. Komunalna 1

Kod Miejscowość: 37-450 Stalowa Wola

Kraj: Polska

Telefon: + 48 15 842-34-11

Faks: + 48 15 842-19-50

Adres strony internetowej: www.mzk.stalowa-wola.pl

Adres poczty elektronicznej: mzk@um.stalowawola.pl

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**„Dostawa wapna palonego - mielonego, suchego, wysokoreaktywnego dla**

**Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli”**

WPROWADZENIE

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Stalowej Woli zwane dalej Zamawiającym,, zaprasza do złożenia oferty na zamówienie: „Dostawa wapna palonego - mielonego, suchego, wysokoreaktywnego dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli.”

§1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: **„Dostawa wapna palonego - mielonego, suchego, wysokoreaktywnego dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli”**

Kod CPV: 44921210-7 - Wapno sproszkowane

1. Przedmiotem zamówienia jest wapno palone mielone, wysokoreaktywne, luzem stosowane do higienizacji osadów ściekowych, odpowiadające normie PN EN 459 – 1 o symbolu CL 90-Q. Wymagana oferta powinna zawierać cenę wapna wraz z transportem cysterną i rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna w miejscowości Stalowa Wola.
2. Przewidywane roczne zużycie wapna: 100 Mg. Taką ilość należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty cenowej. Ilość wapna jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3. Wapno palone mielone , suche, wysokoreaktywne, zgodnie z niżej podaną specyfikacją jakościową: - zawartość CaO - min. 90% wag, - zawartość MgO - max. 2%, - zawartość CO2 - max. 3%, - reaktywność wg PN-EN-459-2:2003 - Gęstość nasypowa: 800-1000 kg/m3 - granulacja: pozostałość na sicie 0,09 mm - max. 7% . Wapno nie może ulec zbryleniu; nie może być zanieczyszczone innymi materiałami; musi być pozbawione wilgoci.
4. Jednorazowa dostawa wapna powinna zawierać się w przedziale: 23 Mg - 28 Mg.
5. Wskazane w ust.2 niniejszego rozdziału ilości wapna należy traktować jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych.
6. W przypadku gdy ilość zakupionego wapna w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości przedstawionej w ust.2 Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów wapna bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
7. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczanego wapna zgodnie ze specyfikacją jakościową.
8. Warunki dostawy: nie dłużej niż 7 dni od zgłoszenia (telefon, fax, e-mail).
9. Dostawca zobowiązany jest udzielić następujących gwarancji jakości: karta charakterystyki substancji; ostatnia aktualizacja karty produktu. Dokumenty te należy dołączyć do oferty. Do każdej dostawy produktu należy dołączyć świadectwo kontroli jakości.

§2 TERMIN WYKONANIA UMOWY

**Termin realizacji zamówienia -** od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r.

§3 WARUNKI WSPÓŁPRACY I PŁATNOŚCI

termin płatności - 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

§4 OPIS KRYTERIÓW

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium i jego znaczenie: **cena oferty** - **100%.**
2. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

§5 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT .

Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert:

**Ofertę należy złożyć do godziny 1000 dnia 25.01.2016 r.**

w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie MZK w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania

§6 DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW

Do oferty napisanej na wymaganym formularzu ofertowym **(załącznik nr 1)** należy dołączyć następujące informacje, dokumenty, oświadczenia :

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie.
2. karta charakterystyki substancji; ostatnia aktualizacja karty produktu.

§7 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferent określi ceny jednostkowe wymienione w formularzu cenowym.
2. Oferent obliczy wartość pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek
3. Ceny jednostkowe winny być określone przez Oferenta z uwzględnieniem ewentualnych upustów.
4. Cena ofertowa powinna być podana w jednym wariancie i określona cyfrowo i słownie.
5. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.
6. Cena winna być zaproponowana jako cena netto za jaką Wykonawca będzie realizował zamówienie

§8 OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jednak nie dłużej niż **30 dni** od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

§9 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY od strony formalnej

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w oryginale, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, przy czym:
3. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta;
4. Dokumenty w ofercie winny być podpisane przez upoważnioną osobę ( zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy oferenta);
5. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być parafowane przez upoważnioną do reprezentowania Oferenta osobę. W przypadku, gdy strona oferty została podpisana przez Oferenta nie jest już wymagana jego parafka na tej stronie;
6. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;
7. Wskazane jest, aby oferta była zszyta lub oprawiona. Jeżeli oferta nie spełnia tego wymagania, musi posiadać kolejno ponumerowane strony;
8. Oferta ma zawierać wszystkie dokumenty wymagane w §6 specyfikacji.

Nie spełnienie powyższych wymogów skutkuje odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 6,7,8 niniejszego Zapytania ofertowego , o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę lub Wykonawcę, którego ofertę odrzucił. Informacja ta będzie zawierać stosowne uzasadnienie.

1. Oferty należy składać :
2. w trwale zamkniętej kopercie,
3. koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres :

**Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.**

**ul. Komunalna 1**

**37-450 Stalowa Wola**

1. koperta powinna być oznakowana następująco :

Zapytanie ofertowe

„Dostawa wapna palonego - mielonego, suchego, wysokoreaktywnego dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli

nie otwierać przed terminem otwarcia ofert ti. 25.01.2016 r. godz.10.00

na kopercie powinny być podane również informacje dotyczące Oferenta tj. nazwa i adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków

§ 10 DODATKOWE INFORMACJE

1. Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Pytania zostaną umieszczone na stronie http://www.mzk.stalowa-wola.pl/bip/.
2. Na tej stronie zamieszczane będą również nasze odpowiedzi.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, powiadamiając tym niezwłocznie wszystkich Oferentów, umieszczając informacje na stronie internetowej http://www.mzk.stalowa-wola.pl/bip/.
4. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Oferentów odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.
5. Oferenci mogą zastrzec w ofercie informacje poufne, Zamawiający nie ma prawa tych informacji ujawnić innym osobom. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

§11 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ TRYB OCENY OFERT.

1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2016 r. **Oferty zostaną otwarte o godz.1000.**

w siedzibie Zamawiającego – w sali konferencyjnej MZK w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1 – parter

1. Podczas otwarcia ofert komisja stwierdzi, czy koperty nie zostały naruszone, ponadto policzy ilość ofert i dokona ich otwarcia.
2. Oferty złożone po terminie zostaną uznane za nieważne i zwrócone Oferentom bez rozpatrywania.
3. Podczas jawnego otwarcia ofert, komisja poda do publicznej wiadomości nazwę i adres Oferenta, którego oferta jest otwierana oraz cenę ofertową.
4. Informacje te doręcza się Oferentom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.
5. Zamawiający nie podaje do publicznej wiadomości kwoty, którą przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.
7. W trakcie dokonywania oceny ofert Zamawiający ma prawo do poprawienia oczywistych omyłek w tekście oferty, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Oferenta. Jeżeli Oferent nie wyrazi zgody na poprawienie oczywistych omyłek w tekście oferty, to jego oferta będzie odrzucona. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną liczbowo i słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

§ 12 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY

1. Oferenci biorący udział w postępowaniu powiadomieni zostaną o wyborze oferty pisemnie, elektronicznie lub za pomocą faksu. Informacja powyższa zawierać będzie nazwę, adres wyłonionego Wykonawcy oraz cenę ofertową.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, wraz z zawiadomieniem o wyniku przetargu otrzyma wskazówki dotyczące miejsca i terminu zawarcia umowy.
3. Jeżeli wybrany Oferent uchyli się od podpisania umowy (stanowiącej załącznik niniejszego zapytania ofertowego), wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.

§13ZAMKNIĘCIE PRZETARGU BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY ORAZ POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWUJĄCEGO UMOWĘ

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu lub zakończenia postępowania przygotowującego umowę, bez podania przyczyn.
2. Informację o zamknięciu przetargu Zamawiający zamieszcza na stronie <http://www.mzk.stalowa-wola.pl/bip/>.

§14 REGULACJA PRAWNA.

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu „REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNALNYM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W STALOWEJ WOLI,KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO I ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH”
2. Sprawy nie ujęte w niniejszym, Zapytaniu ofertowym regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§15 INFORMACJE O KONTAKCIE Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:

* sprawy formalne – Ewa Gil tel. 15 84 23 411 wew. 350
* sprawy merytoryczne – Mieczysław Pikuła tel. 662 190 066

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy |
| 2. | Załącznik nr 2 | Projekt umowy |

 ….............................................................

 *(podpis Kierownika Zamawiającego)*

**OFERTA WYKONAWCY**

* 1. Nazwa Oferenta:

**( w przyp. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, należy podać oprócz nazwy firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy)**

* 1. Zarejestrowany adres Oferenta:

* 1. Numer telefonu:
	2. Numer Faxu:
	3. Adres e-mail:
	4. Numer NIP:
	5. Numer REGON:
	6. Numer konta bankowego ( dotyczy zapisów umownych)

**Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.**

**ul. Komunalna 1**

 **37-450 Stalowa Wola**

1. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „**Dostawa wapna palonego - mielonego, suchego, wysokoreaktywnego dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli”**, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za cenę:

Cena oferty

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Szacunkowa ilość****ton** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto**  | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Wapno palone mielone wysokoreaktywne dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli | 200 | …………. | …….… |  …………. |  ……………….. |
|  | …………….. |

1. **CENA ofertowa netto**  …........... zł/t

**Wartość netto** ……………..zł/t (słownie): ……....................................................................................... zł/t

**+ podatek VAT** …………………… zł/t (słownie): ……....................................................................................... zł/t

**CENA brutto ……………zł/t. (słownie):……………………………………………………………………….**

1. Oświadczamy, że zawarte w „Zapytaniu ofertowym” warunki udzielenia zamówienia akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia na w/w warunkach. Projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do jej zawarcia.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Przystępując do zapytania ofertowego , niniejszym oświadczam co następuje:
4. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
5. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
6. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie , potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;
7. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
8. w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowałem wszystkie zlecone mi zamówienia i wykonałem je z należytą starannością;
9. nie jestem podmiotem postępowania o upadłość, ani nie jestem w stanie upadłości, nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji;
10. nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie społeczne;
11. nie zostałem jako osoba fizyczna skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
12. nikt inny z członków władz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
13. nie została nałożona na mnie kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną;
14. zapoznałem się z warunkami postępowania i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

............................., dnia...................

 *...................................................................*

 (własnoręczny podpis osoby upoważnionej)

PROJEKT UMOWY

zawartej w dniu

na: „Dostawę wapna palonego - mielonego, suchego, wysokoreaktywnego dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli”

pomiędzy :

Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy
ul. Komunalnej 1, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000085943, NIP: 865-000-30-71, REGON: 830036219, reprezentowanym przez:

Pani Anna Pasztaleniec – Prezes Zarządu,

zwanym dalej **„Zamawiającym”**,

a ………………….

zwanym dalej **„Wykonawcą” lub „Dostawcą**,

 W rezultacie dokonania przez Zamawiającego zamówienia sektorowego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 414 000 Euro w przypadku którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 133 ust.1) (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zawarta zostaje umowa o następującej treści:

**PRZEDMIOT UMOWY**

§1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w okresie trwania umowy dostawę wapna mielonego suchego wysokoreaktywnego w ilości około 100 Mg/rok dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w stalowej Woli, przy z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna.
2. Wymagane parametry dla dostarczonego wapna:

- zawartość CaO – min. 90% wag,
- zawartość MgO – max. 2%,
- zawartość CO2 – max. 3%,
- reaktywność wg PN-EN-459-2:2003- metoda wzorcowa t60 poniżej 3 min.
- Gęstość nasypowa: 800-1000 kg/m3
- granulacja: pozostałość na sicie 0,09 mm – max. 7%

1. Każda dostawa przedmiotu umowy ma być jednorodna pod względem reaktywności. Nie dopuszcza się mieszania wapna o różnej reaktywności celem uzyskania odpowiednich parametrów.
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o przedmiocie umowy, bez bliższego oznaczenia należy przez to rozumieć dostawę o której mowa w ust. 1.
3. Ilości wapna wyszczególnione w ust 1. są ilościami szacunkowymi, które w okresie obowiązywania Umowy mogą ulec zmianie. Zamawiający może zmniejszyć ilość zamówionego wapna, Z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych.

**TERMIN WYKONANIA UMOWY**

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy - sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

**OBOWIĄZKI STRON**

§ 3

1. Dostawy odbywać się będą średnio 4 razy do roku, na wcześniejsze zgłoszenie Zamawiającego. Wielkość poszczególnych dostaw będzie zróżnicowana w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego i wahać się będzie w granicach od 23 Mg - 28 Mg. Wszelkie koszty związane z realizacją dostawy (koszty transportu, ubezpieczenia koszty należytego zabezpieczenia ładunku) ponosi Wykonawca.
2. Odbiór i przekazanie wapna, o którym mowa w §1 odbywać się będzie na Miejska Oczyszczalnie Ścieków przy ul. Działkowej.
3. Realizacja poszczególnych dostaw odbywać się będzie za pomocą przystosowanych do tego celu samochodów ciężarowych obsługiwanych przez uprawnionych w tym zakresie kierowców. Realizacja zamówienia winna odbywać się sukcesywnie w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:00 do 15:00.
4. Przeładunek wapna z samochodów do zbiorników odbywać się będzie pneumatycznie za pośrednictwem szybkozłącza Ø75.
5. Dostawa i rozładunek zapotrzebowanej partii wapna każdorazowo następować będzie w obecności uprawnionego pracownika
6. Wykonawca zapewnia stałą dyspozycyjność do realizacji dostaw, składających się na przedmiot zamówienia, dostosowaną do bieżących potrzeb Zamawiającego tzn. zobowiązuje się do każdorazowego zrealizowania dostawy danej partii wapna w ustalonym z Zamawiającym terminie, a Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego zgłaszania zapotrzebowania drogą telefoniczna, faksową lub elektroniczną na wskazany przez wykonawcę adres, na dostawę danej partii wapna nie później niż na **3 dni** przed planowanym terminem jej realizacji. Termin dostawy będzie nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
7. Wykonawca dostarczy w dniu dostawy świadectwa jakości i karty charakterystyki dla danej partii dostarczonego wapna oraz dyspozycję wydania wapna z wagi Wykonawcy bądź producenta.
8. W przypadku nie dołączenia w dniu dostawy dyspozycji wydania z wagi, świadectwa jakości lub i karty charakterystyki, o których mowa w ust. 6 lub dołączenia świadectw jakości nie potwierdzających zachowania żądanych w §2 ust. 1,2 parametrów, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia danej dostawy, a dostawę taką uważać się będzie jako niezrealizowaną.
9. **Wykonawca** zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia **na koszt i ryzyko własne.**
10. Koszty dostawy, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu ponosi Wykonawca.
11. Dostarczany produkt musi pochodzić wyłącznie z bieżącej produkcji i charakteryzować się trwałością nie krótszą niż 12 miesięcy od daty dostawy . Wykonawca przez cały okres realizacji zlecenia zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczanego wapna zgodnie ze specyfikacją jakościową.

**WYNAGRODZENIE**

§ 4

1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, określonego w §1, **Wykonawca** otrzyma wynagrodzenie obliczone na podstawie ceny jednostkowej wynikającej z formularza oferty pomnożonej przez ilość zamówionej pozycji z doliczeniem należnego podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (w przypadku płatników podatku VAT).
2. Maksymalna wartość zamówienia wynosi zł ………….… netto tj. ……………….. brutto.
3. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony na dokumencie WZ lub potwierdzeniu odbioru lub protokole odbioru, bez stwierdzonych wad, przez kierownika oczyszczalni ścieków lub osobę zastępująca. Warunkiem wystawienia faktury jest dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów dotyczących dostarczanej partii towaru tj. świadectwa jakości danej partii dostarczonego wapna i i karty charakterystyki oraz dyspozycję wydania wapna z wagi Dostawcy bądź producenta.
4. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie etapowo za daną partię zamówionych materiałów w terminie 21 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu należycie wystawionej faktury z konta Zamawiającego.

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON**

 § 5

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych strony naliczać będą odszkodowania w formie kar umownych

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za nieterminową dostawę części (zamawianej partii) przedmiotu niniejszej umowy 100 zł za każdy dzień zwłoki.
3. za odstąpienie od umowy w części lub całości z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy w części lub całości z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.
5. Niezależnie od ustalonych kar, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonych kar.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
2. Wykonawca nie podjął się realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni od złożenia zamówienia pierwszej partii przedmiotu niniejszej umowy
3. Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i pomimo upomnień Zamawiającego przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni
4. opóźnienie w dostawie kolejnych sukcesywnie zamawianych partii przekroczy 5 dni i powtórzy się trzykrotnie Wykonawca wykonuje dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z zapisami umowy.
5. wystąpi istotna zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
7. nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 15 dni od upływu terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie
8. odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw lub podpisania protokołu odbioru
9. Odstąpienie od umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

1. Wykonawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w całym okresie realizacji umowy.
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedłożenia dokumentu potwierdzający ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1.

§ 8

Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za nieterminową realizację poprawnie wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury .

**ZMIANY UMOWY**

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w sposób polubowny i kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie będą mogły znaleźć rozwiązania polubownego spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla lokalizacji siedziby Zamawiającego.

§ 12

Integralną część umowy stanowi dokumentacja Zapytania ofertowego, oferta Wykonawcy .

§ 13

1. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron .

Zamawiający Wykonawca