L.dz. /         /                                                                                        Stalowa Wola 2.07.2015 r.

Zof/32/2015

...............................................................

pieczęć Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp z o.o. w Stalowej Woli.

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia:

- Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp z o.o. w Stalowej Woli.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części:

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych poniżej (9 odrębnych pakietów).

- Wymagane są odczynniki pełnowartościowe, które pochodzą z bieżącej produkcji oraz posiadają wymagane prawem atesty i/lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczające do obrotu na terytorium UE.

- Okres ważności dostarczanych odczynników nie może być krótszy niż 70% okresu deklarowanego przez producenta.

- Zamawiający wymaga dostarczania odczynników w oryginalnych opakowaniach producenta, opatrzonych terminem ważności oraz oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane faksem lub pocztą elektroniczną przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

- Planowane dostawy raz w miesiącu.

- Dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego realizowana będzie sukcesywnie, zgodnie z każdorazowym zleceniem Zamawiającego, w ciągu 10-ch dni roboczych od daty złożenia zamówienia (telefonicznie, pisemnie za pośrednictwem faxu lub elektronicznie), do siedziby Zamawiającego, w godz. od 700 do 1500, od poniedziałku do piątku. Zamówienia będą składane nie częściej niż raz na miesiąc, że Strony w trybie roboczym uzgodnią częstszą dostawę. Okres obowiązywania umowy 12 miesięcy.

- Ubezpieczenie i transport odczynników do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.

- Zamawiający wymaga aby do każdej dostarczanej partii odczynników dostarczany był Certyfikat jakości lub Świadectwo kontroli jakości, a w przypadku pierwszej dostawy również karta charakterystyki.

- Zamawiający oświadcza, że wszystkie zakupione odczynniki wykorzystywane będą do analiz laboratoryjnych/chemicznych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

- Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych poszczególnych odczynników wymienionych w tabeli wg bieżących potrzeb, przy niezmiennej wartości umowy za dany Pakiet (cześć).

- Ilości podane w tabeli są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianych odczynników i szkła laboratoryjnego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu nie zrealizowania pełnej ilości dostaw, o których mowa w tabeli powyżej w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że realizacja pełnej ilości dostaw nie jest konieczna. Zamawiający za zgoda wykonawcy w miarę swoich potrzeb może zwiększyć ilość dostaw.

- Miejsce dostarczania przedmiotu zamówienia: Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Części określone są jako:

Wszystkie odczynniki chemiczne mają mieć oznaczenie na opakowaniu cz.d.a

Część 1

| Lp. | Nazwa odczynnika nieorganicznego | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amonowy chlorek | 1 op. (100g) | POCH |
|  | Amonowy molibdenian 4hydrat. | 1 op. (100g) | POCH |
|  | Amonowy nadsiarczan | 1 op. (250g) | POCH |
|  | Amoniakalna woda r-r 25% | 1 L | POCH |
|  | Azotowy kwas 65% | 8 L | POCH |
|  | Glinowo-potasowy siarczan 12 hydrat. | 1 op. (250g) | POCH |
|  | Magnezu chlorek 6 hydrat. | 1 op. (100g) | POCH |
|  | Miedzi (II)siarczan 5 hydrat. | 1 op. (50g) | CHEMPUR |
|  | Kwas ortofosforowy 85% | 3 L | POCH |
|  | Potasu diwodorofosforan | 1 op. (100g) | POCH |
|  | Potasu jodek | 1 op. (100g) | POCH |
|  | Potasu nadtlenodwusiarczan | 1 op. (250g) | POCH |
|  | Potasu nadmanganian | 1 szt. Fix | POCH |
|  | Potasu siarczan | 2 op. (1kg) | POCH |
|  | Potasu wodorofosforan | 2 op. (250g) | POCH |
|  | Potasu heksacyjanożelazian (III) | 2 op. (100g) | POCH |
|  | Kwas siarkowy (VI) min.95% | 5 L | POCH |
|  | Siarkowy kwas 0.1 N | 1 szt. | POCH |
|  | Sodu chlorek | 1 op. (250g) | POCH |
|  | Sodu czteroboran | 1 op. (250g) | POCH |
|  | Sodu tiosiarczan 5 hydrat. | 1 op. (250g) | POCH |
|  | Sodu wodorotlenek mikrogranulki | 12 kg | POCH |
|  | Sodu wodorotlenek 0,1 N fix. | 1 szt. Fix | POCH |
|  | Kwas solny 35-38% | 3 L | POCH |
|  | Solny kwas 0,1mol/l fix. | 1 szt. Fix | POCH |
|  | Wapnia węglan | 1 op. (100g) | CHEMPUR |
|  | Wodoru nadtlenek 30% | 4 L | POCH |
|  | Wodorofosforan disodu | 1 op. (100g) | Sigma Aldrich |
|  | Żelaza (III) chlorek 6 hydrat. | 1 op. (100g) | POCH |
|  | di-Potasu wodorofosforan | 1 op. (250g) | POCH |

Część 2

| Lp. | Nazwa odczynnika organicznego | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aceton | 3 L | POCH |
|  | Alkohol etylowy 96% | 3L | CHEMPUR |
|  | Amonu octan | 1 kg | POCH |
|  | Winian potasu antymonylu 3 hydrat | 1 op. (100g) | SIGMA ALDRICH |
|  | Kwas L (+) askorbinowy | 1 op. (50g) | POCH |
|  | Chloroform do prac z ditizonem | 22 L | POCH |
|  | Dwusodowy-magnezowy EDTA | 1 op. (100g) | FLUKA |
|  | Eter 40-60 °C | 5 x 2,5 L | POCH |
|  | Etylenodiaminy N(1-naftlo) dichlorowodorek | 5 g | MERCK |
|  | Etanoloamina | 1 L | POCH |
|  | N-allilotiomocznik | 1 op. (100g) | SIGMA ALDRICH |
|  | Octowy kwas 99,5 % | 2 L | POCH |
|  | Potasowo-sodowy winian 4 hydrat. | 1 op. (500g) | POCH |
|  | Sodu octan 3 hydrat. | 1 op. (500g) | POCH |
|  | Sodu salicylan | 1 op. (100g) | POCH |
|  | di-Sodu wersenian2 hydrat. | 1 op. (250g) | POCH |
|  | Sulfanilamid | 1 op. (100g) | MERCK |

Część 3

| Lp. | Substancje toksyczne i bardzo toksyczne | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Baru (II)chlorek 2 hydrat | 2 op. (100g) | POCH |
|  | Rtęci (II)siarczan(VI) | 1 op. (250g) | POCH |
|  | Potasu cyjanek | 5 op. (100g) | POCH |
|  | 1,10-chlorowodorek fenantroliny | 1 op. (10g) | MERCK |

Część 4

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Błękit metylenowy | 1 op. (5g) | CHEMPUR |
|  | 4-aminoantypiryna | 1 op. (50g) | FLUKA |
|  | Ditizon | 1 op. (10g) | SIGMA ALDRICH |
|  | Oranż metylowy | 1 op. (10 g) | CHEMPUR |
|  | Czerń mordant 11 | 1 op. (10g) | POCH |
|  | Czerwień metylowa | 1 op. (5g) | POCH |

Część 5

| Lp. | Nazwa odczynnika HACH LANGE | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LCI 400 test kuwet owy | 18 op. (25 sztuk) | HACH LANGE |
|  | LCI 500 test kuwetowy | 10op. (25 sztuk) | HACH LANGE |
|  | LCK 304 test kuwetowy | 34op. (25 sztuk) | HACH LANGE |
|  | Acid Reagent Powder Pillows nr.kat 212699 | 3 op. (100 sztuk) | HACH LANGE |
|  | ChromaVer 3 Chromium Reagent Powder Pillows nr kat .12066-99 | 3 op. (100 sztuk) | HACH LANGE |
|  | ChromaVer 2 Chromium Reagent Powder Pillows nr.kat.2044-99 | 3 op. (100 sztuk) | HACH LANGE |
|  | ChromaVer1 Chromium Reagent Powder Pillows nr.kat. 2043-99 | 3 op. (100 sztuk) | HACH LANGE |
|  | Cykloheksanon nr.kat.29140 | 4 op. (100 ml) | HACH LANGE |
|  | ZincoVer 5 Reagent nr.kat.14032-68 | 16op. (25 sztuk) | HACH LANGE |
|  | Cooper Masking nr.kat.26034-49 | 1 op. (100 sztuk) | HACH LANGE |
|  | Porphyrin 1 nr.kat.26035-49 | 3 op. (100 sztuk) | HACH LANGE |
|  | Porphyrin 2 nr.kat.2603649 | 3 op. (100 sztuk) | HACH LANGE |
|  | EDTA nr.kat.700599 | 3 op. (100 sztuk) | HACH LANGE |
|  | Wskaźnik PAN 0,3% nr.kat.2150232 | 2 op. (100 ml) | HACH LANGE |
|  | Phthalate-Phosphate Reagent nr kat.26151-99 | 3op. (100 sztuk) | HACH LANGE |
|  | Buffer Powder Pillow Citrate nr.kat.14202-99 | 4 op. (100 sztuk) | HACH LANGE |
|  | DithiVer Metals Reagent nr.kat.12616-99 | 3op. (100 sztuk) | HACH LANGE |
|  | DPD do oznaczania chloru nr.kat.21055-28 | 2 op. (100 sztuk) | HACH LANGE |

Część 6

| Lp. | Odczynniki mikrobiologiczne | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Agar z ekstraktem drożdżowym | 1 op. (500g) | MERCK |
|  | Woda peptonowa z laktozą | 1 op. (100g) | BTL |
|  | Woda tryptonowa | 1 op.(100g) | BTL |
|  | Agar z cetrymidem CN nr kat. PP178050515 | 80 płytek | BTL |
|  | Agar Endo Les | 1 op. (500g) | MERCK |
|  | Płyn RINGERA | 1 op. (100 tabletek) | MERCK |
|  | Paski do oksydazy cytochromowej | 6 op.(50 pasków) | MERCK |
|  | Odczynnik KOVACSA | 1 op. (25ml) | MERCK |
|  | Bactident E. coli test do wykrywania E. coli | 1 op. (50 testów) | MERCK |
|  | Agar chromogeny-chromocult coli form Agar(CCA) nr kat.146689.0002 | 400 płytek | MERCK |
|  | Chromogenic Coliform Agar(CCA)nr P05317A | 100 płytek | OXOID |
|  | Szczep Escherichia Coli WDCM 00013 ATCC 25922 | 10 | ARGENTA |
|  | Enterobacter aerogenes WDCM 00175 ATCC 13048 | 10 | ARGENTA |
|  | Enterococcus faecalis WDCM 00009 ATTC 19433 | 10 | ARGENTA |
|  | Pseudomonas aeruginosa WDCM 00024 ATTC10145 | 10 | ARGENTA |
|  | Lysoformin 300 | 2 L | MEDILAB Sp. z o.o |
|  | Mikrozid | 2 L | SCHULKE&MAYR |
|  | PCA agar nr kat 7015 | 80 Płytek | MERCK |
|  | Sabouraud agar 7020 | 80 Płytek | MERCK |
|  | Agar z ekstraktem drożdżowym i glukoza 8030 | 80 Płytek | MERCK |
|  | YGC Agar 8047 | 80 Płytek | MERCK |
|  | Ampułki prospore wskaźnik sterylizacji | 1 op. | SterBios |

Część 7

Odczynniki mikrobiologiczne powinny posiadać minimum 70% deklarowanego przez producenta terminu przydatności

| Lp. | Sprzęt dodatkowy | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płytki Petriego 90/16 | 1 op. | MERCK |
|  | Płytki Petriego 55/ | 1 op. | MERCK |
|  | Filtry membranowe S-PAK nr kat HAWG047s6 | 2 op. (600 filtrów) | MERCK |
|  | Ezy z oczkiem ⌀ 1 µl | 100-150 sztuk | MERCK |
|  | Głaszczki | 50 sztuk | MERCK |
|  | Sączki Whatmann GF/C 47 mm nr kat. 1822-047 | 6 op. (100 sztuk) | Whatmann |
|  | Gilzy do ekstraktu nr kat. 1201-022080 | 8 op. (250 sztuk) | Munktel |
|  | Paski wskaźnikowe pH 0-14 | 5 op. | MERCK |
|  | Sączki średnie ilościowe 150 mm | 2 op. | Alchem |
|  | Gruszki do pipet nr kat 0203-00186 | 10 szt. | Labart |
|  | Rękawice nitrylowe –medium | 10 op. |  |
|  | Filtr węglowy do dejonizatora SolPure 7 | 4 szt. |  |
|  | Filt mechaniczny do dejonizatora SolPure 7 | 4 szt. |  |
|  | Nabój do palnika gazowego C 206 super propan/butan | 4 szt | Soudogaz x 2000 PZ |

Część 8

| Lp. | Wzorce | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DPD chlorine nr kat. 2635300 | 1 sztuka | HACH |
|  | Bufor pH 4,01 | 4sztuki | Hamilton |
|  | Bufor pH 7 | 4sztuki | Hamilton |
|  | Bufor pH 9,21 | 2sztuki | Hamilton |
|  | Bufor pH 9 | 2 sztuki | Honeywell |
|  | Roztwór konduktometryczny706 µs/cm | 4 sztuki | Hamilton |
|  | Wzorzec konduktometryczny nr GUM 5,3 0,01D | 4sztuki | GUM |
|  | Wzorzec konduktometryczny nr GUM 5,4 0,001D | 4sztuki | GUM |
|  | Wzorzec konduktometryczny nr CSKCL 1413 µs/cm | 1 sztuka | Reagecon |
|  | Wzorzec mętności 1 NTU | 5 sztuk | Reagecon |
|  | Wzorzec mętności 500 NTU nr kat. 20.AF.3B | 1 sztuka | OUM |
|  | Wzorzec do kalibracji mętnościomierza nr kat. 26594-05 | 1 op. | HACH |
|  | Wzorzec do barwy (Pt-Co) nr HC42626346 | 1 sztuka | MERCK |
|  | Wzorzec zawartości jonów azotu amonowego N-NH4+ nr kat. 13.03.a | 3szt. | GUM |
|  | Wzorzec zawartości jonów azotynowych NO2- nr kat. 13.03.e | 3 szt. | GUM |
|  | Wzorzec zawartości jonów azotu azotanowego N-NO3 nr kat. 13.03.c | 3 szt. | GUM |
|  | Wzorzec zawartości jonów żelaza Fe2+ w roztworach wolnych nr kat. 13.32.a | 3 szt. | GUM |
|  | Wzorzec zawartości jonów manganu Mn2+w roztworach wolnych nr kat.13.20.b | 3 szt. | GUM |
|  | Wzorzec do Niklu nr kat.42242 | 250 ml-1 szt | Fluka |

Część 9

| Lp. | SZKŁO | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolba kiejdahla 250 ml z szeroką szyjką Ø3 cm i dł. 17 cm | 6 szt | Simax |
|  | Kolba okrągłodenna ze szlifem 500 ml | 6 szt | Simax |

Poszczególne części (pakiety) nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym (dla danej części) zostaną odrzucone

Wspólny Słownik Zamówień:

33.69.63.00 - 8 Nazwa: Odczynniki chemiczne.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia -	Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, według bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, nie dłużej jednak, niż do wyczerpania wartości umowy. Dopuszczalna jest  zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy całkowita  wartość niniejszej umowy wraz z zawartym aneksem/aneksami nie przekroczy kwoty 30 000 Euro przy zachowaniu, jednakowych stawek wynagrodzenia.

- Kryteria oceny ofert: bilans cen zaproponowanych przez Wykonawcę za realizację dostawy w danej części:

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

- Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć do godziny 1200 dnia 10.07.2015 r.

  - Oferty mogą być złożone pisemnie:

w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie MZK w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1

Dopuszczalne jest złożenie ofert za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną.

2) faksem na nr 48 15 842-19-50

3) e-mail- bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl

## Uwaga!

## W przypadku przesyłania oferty mailem prosimy o wyraźne oznaczeni oferty tak aby nie została ona odczytana przez Zamawiającego  jako spam. Dla bezpieczeństwa skutecznego przekazania informacji w przypadku składani oferty faksem lub mailem prosimy zastosować obie formy.

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę oferty należy określić dla każdej części oddzielnie biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę oferty, a w szczególności uwagi wymienione we wzorze umowy.

- Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## Uwaga!

## Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to 	druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

- Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

- Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Cena winna być zaproponowana jako cena brutto za jaką Wykonawca zrealizuje dostawy

- Sposób przygotowania oferty:

  - zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik do zapytana ofertowego);

  - oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie zostanie rozpatrzona;

  - ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;

- Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Ewa Gil- tel. 15 84 23 411 wew. 350 ;

- Postanowienia końcowe.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

9.1. zakończenia postępowania bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn,

9.2. udzielenia zamówienia wybranemu Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, po ustaleniu wszystkich istotnych dla Zamawiającego elementów zamówienia,

9.3. braku odpowiedzi na ofertę, co nie może zostać odczytane jako przyjęcie oferty,

9.4. odrzucenia oferty w następujących sytuacjach:

9.4.1. jej treść nie odpowiada treści określonej w SIWZ lub zapytaniu ofertowym,

9.4.2. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest nieważna,

9.4.3. wpłynęła do Zamawiającego po terminie przewidzianym na wpływ oferty.

9.5. zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, do złożenia ofert dodatkowych lub do negocjacji w terminach określonych przez Zamawiającego.

9.5.1. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe lub biorący udział w negocjacjach, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwszych złożonych ofertach, a także nie mogą zaoferować innych warunków oferty podlegających ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert, gorszych niż w pierwszych złożonych ofertach.

9.5.2. W przypadku złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą uwzględniając nowe oferty, o których mowa w ust. 8.5.1. powyżej.

- Załączniki:

- Wzór oferty

- Wzór umowy

Zamawiający

Anna Pasztaleniec