PN/29/2013
Stalowa Wola, 2013 -06-07

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/29/2013. Nazwa zadania:  Dostawa dwóch zbiorników na olej napędowy.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy: 
Pytanie:
Proszę o informację:
Czy zbiornik ma być wykonany z tworzywa sztucznego czy ma to być zbiornik stalowy?
Odpowiedź:
Zbiornik ma być wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na niskie i wysokie temperatury, udary mechaniczne i promieniowanie UV lub ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
Pytanie:
Jakie są wymagania w stosunku do systemu (oprogramowania) rejestrującego wydawanie paliwa?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby zbiorniki posiadały możliwość konfiguracji i doposażenia w elektroniczny system ewidencji dystrybucji umożliwiający rozliczanie tankowania. 
System powinien umożliwiać operację tankowania za pomocą elektronicznych narzędzi indywidualnej identyfikacji pojazdu tankującego i kierowcy.
System powinien zapewniać możliwość sporządzania wykazów zrealizowanych transakcji zawierających co najmniej:
- datę i czas tankowania
- nr boczny lub nr rejestracyjny pojazdu i nazwisko tankującego
- ilość zatankowanego paliwa
- cenę jednostkową zatankowanego paliwa i jego łączną wartość.
Pytanie:
W rozdziale III SIWZ punkt 2. w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje że Wykonawca musi wraz ze zbiornikami dostarczyć dwie 12 kg gaśnice proszkowe. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy gaśnice mają być umieszczone w zamkniętej skrzynce czy nie?
Odpowiedź:
Gaśnice mają być umieszczone w zamkniętej skrzynce.
Pytanie:
W dalszej części rozdziału III SIWZ punkt 8. Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia należy dostarczyć na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 40 km od siedziby Zamawiającego. Prosimy zatem o wskazanie kodu pocztowego miejsca dostawy zbiorników, celem ustalenia kosztów transportu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie podać na obecną chwilę dokładnej lokalizacji posadowienia zbiorników.
Do kalkulacji kosztów transportu należy przyjąć odległość 40 km od Stalowej Woli.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert tj. 14.06.2013 r. godz. 12^00 pozostają bez zmian. 

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy